**河南宇天能源科技有限公司2025年7月有组织废气污染物排放情况手工监测分析结果记录信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 样品数量 | 采样方法 | 采样人姓名 |
| 2025.7.5 | 3 | 非连续采样 | 秦予鹏、邱明磊 |
| 排放口编号 | 工况排气量（m3/h） | 氧量（%） | 污染因子 | 监测浓度（mg/m3） | 许可排放浓度限值（mg/ m3） | 检测方法 | 是否超标 | 备注 |
| 导热油炉排放口 | 1180 | 7 | 氮氧化物 | 27 | 30 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014 | 否 |  |