河南宇天能源科技有限公司2025年9月有组织废气污染物排放情况手工监测分析结果记录信息

| 采样日期 |  |  | 样品数量 |  |  |  | 采样方法 |  | 采样人姓名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.9.4 |  |  | 3 |  |  |  | 非连续采样 |  | 秦予鹏、邱明磊 |  |  |
| 排放口 编号 | 工况排气量 （m3/h） | 氧量 （%） |  | 污染因子 | 监测浓度 （mg/m3） | 许可排放浓度限值 （mg/ m3） |  | 检测方法 |  | 是否超标 | 备注 |
| 导热油炉排放口 | 739 | 7.15 |  | 氮氧化物 | 27 | 30 |  | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014 |  | 否 |  |